## English
Nhấn vào Tab "Tiếng Việt" cho tiếng Việt
| What size of softener do you need? |  |  |  | Contact us for recommendations
| (Fill in 3 questions below, then try "Cubic Feet of Resin" for the best option |  |  |  | if your water is over 1.5 ppm of iron
1. | Enter # of people (1) | 5
2. | Use per Person per Day (2) | 80 | gallons/person
3. | Grains of Hardness (3) | 15 | grains per gallon
| Estimated Daily usage gallons | 400 | gallons per day
| Read Grains per day. | 6000 | grains per day
1 cubic foot of resin can have different capacity of hardness removal based on the amount of regenerate.
|  |  | 6 | 8 | 10 | 15 | Pounds of salt setting per CF of resin
4. | Enter Cubic Feet of Resin | 1.5 | 30000 | 36000 | 40500 | 45000 | Read Grains Capacity
| (1 Cubic Foot of Resin at 15 lbs Salt Setting = 32,000 grains) |  | 20000 | 24000 | 27000 | 30000 | Grains Capacity
| Estimated Days between regenerations |  | 5 | 6 | 6.75 | 7.5 | days between regeneration
| Estimated Gallons between regenerations |  | 2000 | 2400 | 2700 | 3000 | gallons treated between regeneration.
| Số muối (lbs) dùng trong 1 tháng (30 ngày) |  | 54 | 60 | 66.6667 | 90 | lbs of salt (Note: 40 lbs per bag)
(1) Make sure to add more people for future
(2) Average usage for drinking, bathing, cleaning, washing, etc. (Look at the water bill or click here to estimate)
(3) Look at the Water Quality Reports (links in www.714water.com)
parts per million (ppm) = milligams per liter (mg/l)
Divide the Hardness in "ppm" by 17.1 to get "gpg" = "grain of hardness per gallon of water"

## Tiếng Việt
*** Clink on Tab "English" for English
Cần Phải Mua "Water Softener" Loại Nào? (What size of water softener do I need?)
(Vui lòng gọi số 714-248-5252 nếu có gì thắc mắc)
Điền vào 3 câu hỏi chính dưới đây, sau đó chọn số "cubic feet of resin" thích hợp:
1. | Số người sống trong gia đình (1) | 5
2. | Lượng nước dùng cho mỗi người (2) | 80 | gallons/person
3. | Grains of Hardness ở Tremont Community (3) | 15 | grains per gallon
| Lượng nước dùng mỗi ngày | 400 | gallons
| Lượng "nước cứng" cần phải lọc mỗi ngày | 6000 | grains per day
1 CF của resin có khả năng gạn lọc chất cứng (hardness) khác nhau tùy theo thời gian và số lượng xả rửa (backwashing & regenerate)
(1 cubic foot of resin can have different capacity of hardness removal based on the amount of regenerate.)
|  |  | 6 | 8 | 10 | 15 | pounds of salt setting per CF of resin
4. | Số "Cubic Feet of Resin" sẽ cần cho máy | 1 | 20000 | 24000 | 27000 | 30000 | Read Grains Capacity
| (1 Cubic Foot of Resin at 15 lbs Salt Setting = 30,000 grains) |  | 20000 | 24000 | 27000 | 30000 | Grains Capacity
| Số ngày giữa mỗi lần xả rửa "resin" |  | 3.3333 | 4 | 4.5 | 5 | ngày giữa mỗi lần xả rửa (backwash) resin
| Số nước đã dùng giữa mỗi lần máy xả rửa "resin" |  | 1333.3333 | 1600 | 1800 | 2000 | gallons
| Số muối (lbs) dùng trong 1 tháng (30 ngày) |  | 54 | 60 | 66.6667 | 90 | lbs muối (lưu ý: mỗi bao chứa 40-lb muối)
(1) Nên trừ hao cho những lúc có khách hay tương lai có nhiều người hơn
| (2) Trung bình cho uống, tắm rửa, giặt giũ, lau chùi, dọn dẹp (Tốt hơn hết, nhìn vào hóa đơn tiền nước để biết) | [6 empty] | hay nhấn vào đây.
(3) Từ bản báo cáo về phẩm chất nước "Water Quality Reports" (xem "link" trong website)
parts per million (ppm) = milligams per liter (mg/l)
Lấy số "hardness" ở đơn vị "ppm", đem chia cho 17.1 thì được số "grain of hardness trên mỗi gallon nước"
Với Fleck Metered (On-demand) Control Valve, máy sẽ tự động xả rửa (backwashing) sau khi đã dùng đúng số lượng nước đã được "setup" theo độ "hardness" và lượng "resin capacity" của máy.